## CHUYỂN MẠCH
VẬT TƯ DỰ PHÒNG TRẠM THÀNH THÁI
cập nhật ngày 05-05-2018
STT | Thiết bị | TÊN VẬT TƯ | Hãng sản xuất | Part Number | Seri Number | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí |  |  | Ngày nhận | Ngày sử dụng | Ghi chú
[8 empty] | Ngăn | Tủ/Kệ | Phòng
1 | MSS/MGWN2F | ADPDU-A | NSN | C111008.C1D | A9131870058 | card | 1 | 1 | 2 | OMT
2 | MSS/MGWN2F | ADPEM-A | NSN | C110576.A1D | XY134400464 | card | 1 | 1 | 2 | OMT
3 | MSS/MGWN2F | AFAMO-A | NSN | C110638.B3B | XY134400256 | card | 1 | 1 | 2 | OMT
4 | MSS/MGWN2F | AHUB2-A | NSN | C110888.C1C | 8X120400041 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
5 | MSS/MGWN2F | AMPP1-A | NSN | C111430.A2A | C7114100373 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
6 | MSS/MGWN2F | ASMGR-A | NSN | C110581.A5A | XY135101761 | card | 1 | 1 | 2 | OMT
7 | MSS/MGWN2F | CP816-A | NSN | C108488.F5D | 8S090806084 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
8 | MSS/MGWN2F | CP816-A | NSN | C108488.F5D | 8S090806088 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
9 | MSS/MGWN2F | CP816-A | NSN | C108488.F5D | 8S090806158 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
10 | MSS/MGWN2F | CP816-A | NSN | C108488.F5D | 8S090806139 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
11 | MSS/MGWN2F | CP816-A | NSN | C108488.F5D | 8S090806152 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
12 | MSS/MGWN2F | CP816-A | NSN | C108488.F5D | 8S090806203 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
13 | MSS/MGWN2F | CP816-A | NSN | C108488.F5D | 8S090806015 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
14 | MSS/MGWN2F | CP816-A | NSN | C108488.F5D | 8S090806165 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
15 | MSS/MGWN2F | CP816-A | NSN | C108488.F5D | 8S090806148 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
16 | MSS/MGWN2F | CPRT4-A | NSN | C119701.A2A | C7133400489 | card | 1 | 1 | 2 | OMT
17 | MSS/MGWN2F | HBRT3-A | NSN | C111974.A2C | A9131070013 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
18 | MSS/MGWN2F | HDS30-A | NSN | P01119.A3A | 6F15029A029 | card | 1 | 1 | 2 | OMT
19 | MSS/MGWN2F | MRB3A02 2GB | NSN | C109451.A1C | 4H092560831 | card | 1 | 2 | 2 | OMT
20 | MSS/MGWN2F | NP2GE | NSN | C111972.A1B | X11337C2080 | cái | 1 | 1 | 2 | OMT
21 | MSS/MGWN2F | SFPCS | NSN | SP-GB-TX-CNFM-SA2 | D6A2017892 | cái | 1 | 1 | 2 | OMT
22 | MSS/MGWN2F | XFPMM-A | AVAGO | AFBR-720ZPDZ | AD1321M005C | cái | 1 | 1 | 2 | OMT
23 | STPT2A | E5-ATM | TEKELEC | 870-1872-02 | 10210217094 | cái | 1 | 3 | 4 | OMT
24 | STPT2A | E5-ATM | TEKELEC | 870-1872-02 | 10210217112 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
25 | STPT2A | E5-ATM | TEKELEC | 870-1872-02 | 10210217045 | cái | 1 | 3 | 4 | OMT
26 | STPT2A | E5-ATM | TEKELEC | 870-1872-02 | 10213145126 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
27 | STPT2A | E5-ATM | TEKELEC | 870-1872-02 | 10210217088 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
28 | STPT2A | E5-ATM | TEKELEC | 870-1872-02 | 10210217047 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
29 | STPT2A | E5-ATM | TEKELEC | 870-1872-02 | 10210207337 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
30 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210317151 | cái | 1 | 2 | 4 | OMT
31 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210317155 | cái | 1 | 2 | 4 | OMT
32 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210317158 | cái | 1 | 2 | 4 | OMT
33 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210317162 | cái | 1 | 2 | 4 | OMT
34 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210317150 | cái | 1 | 2 | 4 | OMT
35 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210317145 | cái | 1 | 2 | 4 | OMT
36 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210097242 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
37 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210097256 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
38 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210317112 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
39 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210317164 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
40 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210097251 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
41 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210317156 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
42 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10209237214 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
43 | STPT2A | E5-E1T1 | TEKELEC | 870-1873-04 | 10210107235 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
44 | STPT2A | E5-ENET | TEKELEC | 870-2212-05 | 10210167355 | cái | 1 | nóc | 4 | OMT
45 | STPT2A | E5-IPSM | TEKELEC | 870-2877-02 | 10210117519 | cái | 1 | 2 | 4 | OMT
46 | STPT2A | E5-MDAL | TEKELEC | 870-2900-01 | 10210367140 | cái | 1 | 2 | 4 | OMT
47 | STPT2A | E5-SM4G | TEKELEC | 870-2860-02 | 10210235131 | cái | 1 | 2 | 4 | OMT
48 | STPT2A | E5-TSM | TEKELEC | 870-2943-03 | 10210217199 | cái | 1 | 2 | 4 | OMT
49 | STPT2A | HIPR2 | TEKELEC | 870-2872-01 | 10210117494 | cái | 1 | 2 | 4 | OMT
50 | STPT2A | HIPR2-2 | TEKELEC | 870-2872-02 | 10212505101 | cái | 1 | 3 | 4 | OMT
51 | STPT2A | E5-MASP | TEKELEC | 870-2903-01 | 1040171710 | cái | 1 | 3 | 4 | OMT
52 | NGHLR | RSB11 | ZTE | RSB11 | 245578000194 | cái | 1 | 3 | 4 | OMT
53 | NGHLR | RSB11 | ZTE | RSB11 | 24230300139 | cái | 1 | 3 | 4 | OMT
54 | NGHLR | SMP | ZTE | SMP | 100000000132330 | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
55 | NGHLR | SMP | ZTE | SMP | 246895100025 | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
56 | NGHLR | SMP | ZTE | SMP | 100000000179784 | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
57 | NGHLR | SMP | ZTE | SMP | 247423500006 | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
58 | NGHLR | SMP | ZTE | SMP | 246895100002 | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
59 | NGHLR | SIPI | ZTE | SIPI | 246889800027 | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
60 | NGHLR | SIPI | ZTE | SIPI | 246889800093 | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
61 | NGHLR | UIMC | ZTE | UIMC | 247018900083 | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
62 | NGHLR | SBC11 with Harddisk | ZTE | SBC11 | 245453700005 | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
63 | NGHLR | NETAPP disk drive | ZTE | 108-00155+B2 | 3LN7HFRC | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
64 | NGHLR | NETAPP disk drive | ZTE | 108-00155+B2 | 3LN7HM7T | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
65 | NGHLR | NETAPP disk drive | ZTE | 108-00155+B2 | 3LN7HFN2 | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
66 | NGHLR | NETAPP disk drive | ZTE | 108-00155+B2 | 3LN7HD4J | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
67 | NGHLR | NETAPP disk drive | ZTE | 108-00155+B2 | 3LN7HFPE | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
68 | NGHLR | NETAPP disk drive | ZTE | 108-00155+B2 | 3LN7HFNC | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
69 | NGHLR | NETAPP disk drive | ZTE | 108-00155+B2 | 3LN7H95J | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
70 | NGHLR | NETAPP disk drive | ZTE | 108-00155+B2 | 3LN7HD4P | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
71 | NGHLR | NETAPP disk drive | ZTE | 108-00155+B2 | 3LN7HFQL | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
72 | NGHLR | NETAPP disk drive | ZTE | 108-00155+B2 | 3LN7HFQK | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
73 | NGHLR | NETAPP disk drive | ZTE | 108-00155+B2 | 3LN7HD4Q | cái | 1 | 4 | 4 | OMT
74 | NGHLR | ALARM PANEL | ZTE | ALARM PANEL | 241655900058 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
75 | MSS/MRSE2F | GPB75 | ERICSSON | ROJ1192106/75 | TD3P059475 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
76 | MSS/MRSE2F | GPB7 | ERICSSON | ROJ 119 2106/74 R1D | TU8GZG0276 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
77 | MSS/MRSE2F | SCB-TF | ERICSSON | ROJ1192334/3 | TD3P059207 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
78 | MSS/MRSE2F | MSB AMC-Cr | ERICSSON | ROJ1192331/1 | TD3C085901 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
79 | MSS/MRSE2F | GEA | ERICSSON | ROJ208890/2 | TU8GAX4393 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
80 | MSS/MRSE2F | FAN | ERICSSON | BFB 140 12/1 | X053177411 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
81 | MSS/MRSE2F | GEP5-64 | ERICSSON | ROJ208866/5 | TU8GAY0359 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
82 | MSS/MRSE2F | GEP5-10GE | ERICSSON | ROJ208860/5 | TU8GAV6479 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
83 | UDC | GEP2-4-QC-HD | ERICSSON | ROJ208841/2 | A065324233 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
84 | UDC | GARP2 | ERICSSON | ROJ 208 459/1 R4F | TD3A713145 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
85 | UDC | ISER | ERICSSON | ROJ208135/10 | A065325278 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
86 | UDC | SCXB3 | ERICSSON | ROJ208395/1 | A065319501 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
87 | UDC | SCXB2 | ERICSSON | ROJ208386/2 | A065325685 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
88 | UDC | EXB5 | ERICSSON | ROJ208385/1 | A065297714 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
89 | UDC | GEP3-600 | ERICSSON | ROJ208844/3 | TU8GAW1951 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
90 | UDC | GEP5-64-400 | ERICSSON | ROJ208 868/5 | TU8GAS9499 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT
91 | UDC | GEP5-64-400 | ERICSSON | ROJ208 868/5 | TU8GAZ6778 | cái | 1 | nóc | 5 | OMT |  |  | E// cho mượn
92 | MGW R4 | SCB3 | ERICSSON | ROJ119 2108/4 | TU8GD49964 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
93 | MGW R4 | SCB3 | ERICSSON | ROJ119 2108/5 | TU8GD50056 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
94 | MGW R4 | RPHMI | ERICSSON | ROJ 207 144/1 | TF12839438 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
95 | MGW R4 | GPB53 | ERICSSON | ROJ 119 2106/53 | TU88901608 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
96 | MGW R4 | GPB53 | ERICSSON | ROJ 119 2106/53 | TU8GD15284 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
97 | MGW R4 | SCB-RP | ERICSSON | ROJ 208 323/1 | TD35906027 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
98 | MSC R12 | TTA-1 | ERICSSON | ROJ 204014/1 | T811010248 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
99 | MSC R12 | RPG3 | ERICSSON | ROJ 204 43/2 | TD36146913 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
100 | MSC R12 | RP4-H | ERICSSON | ROJ 204507/1 | TD36125063 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
101 | MSC R12 | PCD-G | ERICSSON | ROJ 204 29/1 | TF12808712 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
102 | MSC R12 | PDB | ERICSSON | ROJ 208 417/1 R2B | A442196845 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
103 | MSC R12 | POU-R | ERICSSON | ROJ 207 032/1 | TD36110660 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
104 | MSC R12 | POU-R | ERICSSON | ROJ 207 032/1 | TD35533819 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
105 | MSC R12 | POU-C | ERICSSON | ROJ 207 143/1 | TF12678465 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
106 | MSC R12 | POU-C | ERICSSON | ROJ 207 143/1 | TF12831680 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
107 | MSC R12 | PDB | ERICSSON | ROJ 208 417/1 | A442196841 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
108 | MSC R12 | DLEB | ERICSSON | ROJ 208 312/1 | TD34540013 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
109 | MSC R12 | DLEB | ERICSSON | ROJ 208 312/1 | TD35589195 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
110 | MSC R12 | DLEB | ERICSSON | ROJ 208 312/1 | TD35589386 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
111 | MSC R12 | DLEB | ERICSSON | ROJ 208 312/1 | TD36632153 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
112 | MSC R12 | DLEB | ERICSSON | ROJ 208 312/1 | TD35589167 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
113 | MSC R12 | PCIH | ERICSSON | ROJ 207 142/1 | X926117941 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
114 | MSC R12 | RPIO2 | ERICSSON | ROJ 207 129/1 | TF12664201 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
115 | MSC R12 | RPIO2 | ERICSSON | ROJ 207 129/1 | TF13161136 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
116 | MSC R12 | RPIO2 | ERICSSON | ROJ 207 129/1 | TF12797849 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
117 | MSC R12 | RPBI-S | ERICSSON | ROJ 207030/2 | TD35582622 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
118 | MSC R12 | RPBI-S | ERICSSON | ROJ 207030/2 | TD36089801 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
119 | MSC R12 | RPBI-S | ERICSSON | ROJ 207 030/2 | TD37657019 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
120 | MSC R13 | EXRANG2 | ERICSSON | NBA 901 08/3 | TT51031123 | cái | 1 | 4 | 5 | OMT
121 | MSC R13 | EXRANG2 | ERICSSON | NBA 901 08/3 | TT51029778 | cái | 1 | 4 | 5 | OMT
122 | MSC R13 | ETC5 | ERICSSON | ROJ 204 03/1 | TD35924938 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
123 | MSC R13 | ETSFB | ERICSSON | ROJ 208 318/1 R1C | A442271486 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
124 | MSC R13 | ETSFB | ERICSSON | ROJ 208 318/1 R1C | A442276239 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
125 | MSC R13 | CCFLI | ERICSSON | ROJ 208 418/1 R2D | A442232240 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
126 | MSC R13 | CCFLI | ERICSSON | ROJ 208 418/1 R2D | A442259327 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
127 | MSC R13 | CDU | ERICSSON | ROF 1974322/1 | TF12783509 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
128 | MSC R13 | CDU | ERICSSON | ROF 1974322/1 | TF12626850 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
129 | MSC R13 | LRB | ERICSSON | ROJ 208 317/1 R1E | TD36010587 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
130 | MSC R13 | IRB | ERICSSON | ROJ 208 316/1 | TD36115737 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
131 | MSC R13 | CL890CGB | ERICSSON | ROJ 208 314/1 | TD36116646 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
132 | MSC R13 | PDSPL2E | ERICSSON | ROJ 204 32/1 | TD36131468 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
133 | MSC R13 | DLHB | ERICSSON | ROJ 204 06/1 | TD36163598 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
134 | MSC R13 | EPS | ERICSSON | ROJ 204 50/1 | STF12836525 | cái | 1 | 1 | 5 | OMT
135 | MSC R13 | CSPB | ERICSSON | ROJ 208 351/1 | TD35991843 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
136 | MSC R13 | CDB | ERICSSON | ROJ 208 315/1 | TD35701508 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
137 | MSC R13 | GESP | ERICSSON | ROJ 208 410/2 | TD37540769 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
138 | MSC R13 | HOT SWAP FAN | ERICSSON | BFB 109 92/1 R1A | TF12696933 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
139 | MSC R13 | HOT SWAP FAN | ERICSSON | BFB 109 92/1 R1A | TF12803126 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
140 | MSC R13 | HOT-SWAP POW | ERICSSON | BFB 109 93/1 | TF12803191 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
141 | MSC R13 | HOT-SWAP POW | ERICSSON | BFB 109 93/1 | SP0562-Y01A | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
142 | MSC R13 | HOT-SWAP POW | ERICSSON | BFB 109 93/1 | TF12696943 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
143 | MSC R13 | FAN (REAR HOT SWAP) | ERICSSON | BFB 109 94/1 | TF12803229 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
144 | MSC R13 | FAN (REAR HOT SWAP) | ERICSSON | BFB 109 94/1 | TF12696955 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
145 | MSC R13 | FAN (PLUG-IN UNIT) | ERICSSON | BFB 140 04/4 R1K | S773593686 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
146 | MSC R14 | CPUB2-24QC | ERICSSON | ROJ 208 817/2 | TU8GZB1051 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
147 | MSC R14 | CPUB-24 | ERICSSON | ROJ 208 861/2 R3B | A064402845 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
148 | MGW R6 | MSB AMC | ERICSSON | ROJ 119 2331/1 R2B | TU8GZC0370 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
149 | MGW R6 | MSB AMC | ERICSSON | ROJ 119 2331/1 R2B | A064338453 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
150 | MGW R6 | TUB | ERICSSON | ROJ 119 2104/4 | TU8G578110 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
151 | MGW R6 | MSB3 | ERICSSON | ROJ 1192201/1 | TU8GB21645 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
152 | MGW R6 | MSB3 | ERICSSON | ROJ 1192201/1 | TU8GB21731 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
153 | MGW R6 | MSB3 | ERICSSON | ROJ 1192201/1 | TU8GB21523 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
154 | MGW R6 | MSB3 | ERICSSON | ROJ 1192201/1 | TU8GB21500 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
155 | MGW R6 | MSB3 | ERICSSON | ROJ 1192201/1 | TU8GB21640 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
156 | MGW R6 | MSB3 | ERICSSON | ROJ 1192201/1 | TD3C117702 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
157 | MGW R6 | UPBB3 | ERICSSON | ROJ 207 141/1 | TF12813949 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
158 | MGW R6 | SCB-TF | ERICSSON | ROJ 119 2334/3 | TU8GZH8896 | cái | 1 | 2 | 5 | OMT
159 | MGW R6 | LOWER FAN | ERICSSON | BFB 140 12/1 R1B | BN73607049 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
160 | MGW R6 | LOWER FAN | ERICSSON | BFB 140 12/1 R1D | X052621674 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
161 | MGW R6 | CCF | ERICSSON | NBA 101 033 | X111779936 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
162 | MGW R6 | SCB-RP | ERICSSON | ROJ 208 323/1 | TD36116387 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
163 | MGW R6 | SCB-RP | ERICSSON | ROJ 208 323/1 | TD36145960 | cái | 1 | 3 | 5 | OMT
164 | MGW R6 | ECF | ERICSSON | BMF 904 79/1 | A442723441 | cái | 1 | 4 | 5 | OMT
165 | MGW R6 | FAN | ERICSSON | BFB 509 08/3 | S773549847 | cái | 1 | 4 | 5 | OMT
166 | MGW R6 | FAN | ERICSSON | BFB 509 08/3 | S773549848 | cái | 1 | 4 | 5 | OMT
167 | MGW R6 | FAN | ERICSSON | BFB 509 08/3 | S773549849 | cái | 1 | 4 | 5 | OMT
168 | MGW R6 | FAN | ERICSSON | BFB 509 08/4 | BJ31102383 | cái | 1 | 4 | 5 | OMT
169 | MGW R6 | FAN | ERICSSON | BFB 509 08/4 | S773217070 | cái | 1 | 4 | 5 | OMT
170 | MGW R6 | FAN | ERICSSON | BFB 509 08/6 | BK44001373 | cái | 1 | 4 | 5 | OMT
171 | EPC | TRX SM 1000BASE-LX LC-SFP -5/+85C | ERICSSON | RDH102 44/2 | PUF1EX8 | cái | 1 | nóc | 6 | OMT |  |  | thùng GEP5-48
172 | EPC | TRX SM 10GBase-LR 1310nm DBF LC-SFP+ receptacle 0/+70C 3.3v | ERICSSON | RDH102 50/3 | AV819TU | cái | 1 | nóc | 6 | OMT |  |  | thùng GEP5-48
173 | EPC | 100/1000 TX SSR,SFP | ERICSSON | RDH901 002/1 | PWF0V3F | cái | 1 | nóc | 6 | OMT |  |  | thùng GEP5-48
174 | EPC | 10 KM SMF LR SSR, SFP+ | ERICSSON | RDH901 028/1 | AWG03EE | cái | 1 | nóc | 6 | OMT |  |  | thùng GEP5-48
175 | EPC | GigE SM LX SSR, SFP | ERICSSON | RDH901 99/1 | PVJ1SQZ | cái | 1 | nóc | 6 | OMT |  |  | thùng GEP5-48
176 | EPC | SFP CPRI & 1000BASE-LX 125-248 | ERICSSON | RDH102 47/2 | EA162700421513 | cái | 1 | nóc | 6 | OMT |  |  | thùng GEP5-48
177 | EPC | SFP+ SM 10.3Gb/s 10km 1310nm | ERICSSON | RDH10265/3 | 1625091A0511945 | cái | 1 | nóc | 6 | OMT |  |  | thùng GEP5-48
178 | EPC | GEP5-48GB | ERICSSON | ROJ208 820/5 | TU8GAX7730 | cái | 1 | nóc | 6 | OMT |  |  | thùng GEP5-48
179 | EPG | ETH 10G | ERICSSON | RDA 128 4192/1 | D290245730 | cái | 1 | nóc | 6 | OMT
180 | MSC2F | SCBC | NSN | C102797….A1A | 3G052802003 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
181 | MSC2F | SCBC | NSN | C102797….A1A | 3G052801998 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
182 | MSC2F | PSC4-S | NSN | C08900.A2B | 3Z051601036 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
183 | MSC2F | PSC4-S | NSN | C08900.A2B | 3Z051601064 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
184 | MSC2F | TGFP-A | NSN | C08956…..B2A | 3S044803274 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
185 | MSC2F | PSC6 | NSN | C08862…..A1A | 3Z052000432 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
186 | MSC2F | PSC6 | NSN | C08862…..A1A | 3Z052000404 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
187 | MSC2F | PSC6-A | NSN | C08953.B3B | 3Z051900872 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
188 | MSC2F | PSC6-A | NSN | C08953.B3C | 1M083165748 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
189 | SGSN | PSC6-C | NSN | C109471.B1C | G7083502869 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
190 | MSC2F | SSIF-S | NSN | C73860.A02 | 4H034861480 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
191 | MSC2F | SSIF-S | NSN | C73860.A02 | 4H053066146 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
192 | MSC2F | SERO-A | NSN | C08949.C3B | 3S052704948 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
193 | MSC2F | SERO-A | NSN | C08949.C3B | 3S052704952 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
194 | MSC2F | SWCOP-A | NSN | C08947.B3G | 3G081700192 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
195 | MSC2F | SWSPS-S | NSN | C08854.A1C | 1P052312620 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
196 | MSC2F | SWSPS-S | NSN | C08854.A1C | 1P052312617 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
197 | MSC2F | SWCSM-S | NSN | C08853.A1A | 1P051259896 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
198 | MSC2F | SWCSM-S | NSN | C08853.A1A | 1P051259586 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
199 | MSC2F | TGFP-A | NSN | C08956…..B2A | 3S044803281 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
200 | MSC2F | VANG-A | NSN | C08946.C3B | 3S051500956 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
201 | MSC2F | VANG-A | NSN | C08946.C3B | 3S051500937 | cái | 1 | 1 | 6 | OMT
202 | MSC2F | AS25-A | NSN | C08944…..B3B | 3G051203715 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
203 | MSC2F | AS25-A | NSN | C08944…..B3B | 3G051203716 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
204 | MSC2F | AS7-A | NSN | C08951…..E5A | 3G052202250 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
205 | MSC2F | AS7-A | NSN | C08951…..E5A | 3G052202254 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
206 | MSC2F | CL2TG-S | NSN | C08825.A1A | 4H050867569 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
207 | MSC2F | DSC0 | NSN | C08829.A01 | 4H044461903 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
208 | MSC2F | DSC0 | NSN | C08829.A01 | 4H044461908 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
209 | MSC2F | DSMA-S | NSN | C72380.A1A | 4H050861495 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
210 | MSC2F | DSMA-S | NSN | C72380.A1A | 4H050861458 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
211 | MSC2F | ESB20-A | NSN | C108000.C1B | 2X051800333 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
212 | MSC2F | ESB20-A | NSN | C108000.C1B | 2X051800716 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
213 | MSC2F | HDAD2-A | NSN | C71770…..B3A | 3Q050200626 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
214 | MSC2F | HDAD2-A | NSN | C71770…..B3A | 3Q053200609 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
215 | MSC2F | HWAT-A | NSN | C08950.C5A | 3S052901697 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
216 | MSC2F | MBIF-B | NSN | C74920.H06 | 1P051674372 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
217 | MSC2F | MBIF-B | NSN | C74920…..H4B | 3S023501367 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
218 | MSC2F | MFST-A | NSN | C08945…..B3B | 3G051400465 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
219 | MSC2F | MFST-A | NSN | C08945…..B3B | 3G051400458 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
220 | MSC2F | ODAD-A | NSN | C100640….C1A | 3G052500115 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
221 | MSC2F | PSC1-S | NSN | C08860…..A1B | 3Z052600593 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
222 | MSC2F | PSC1-S | NSN | C08860…..A1B | 3Z052600498 | cái | 1 | 2 | 6 | OMT
223 | MSSN2C | CPLAN-A | NSN | C100740.A1C | 3Y093200002 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
224 | MSSN2C | TBUF | NSN | C71700.C2B | K6091403947 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
225 | MSSN2C | IW1S1A | NSN | C109702.B1A | 8S082385794 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
226 | MSSN2C | CP816-A | NSN | C111134.B2A | AT093500164 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
227 | MSSN2C | CDSP-D | NSN | C109045.B1C | 1M092727640 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
228 | MSSN2C | CDSP-D | NSN | C109045.B1C | 1M092727702 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
229 | MSSN2C | CDSP-D | NSN | C109045.B1C | 1M092710860 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
230 | MSC2F | PSC6-A | NSN | C08953.B3D | 1M092016433 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
231 | SGSN | ESB-26 | NSN | C108885.E2A | 8X084800490 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
232 | SGSN | ESB-26 | NSN | C108885.E2A | 8X091200218 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
233 | SGSN | AS7-C | NSN | C105007.E03 | 8S081870644 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
234 | SGSN | CP1D-A | NSN | C111441.E2C | AT143200258 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
235 | SGSN | ET16 | NSN | C109519.A4A | XZ083020561 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
236 | SGSN | ET16 | NSN | C109519.A4B | XZ090224680 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
237 | MSSN2C | HDD | FUJITSU | CA06708-B66900WL | ML00000647 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
238 | MSSN2C | HDD | FUJITSU | CA06708-B66900WL | ML00000914 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
239 | FLEXI NG-GGSN2C | AIOB | NSN | C104847.A02 | 8S091827174 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
240 | MSSN2C | ETHPMC-A | NSN | C109999.A01 | 94090800073 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
241 | MSSN2C | ETHPMC-A | NSN | C109999.A01 | 94090700477 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
242 | MSC2F | MBIF-CR | NSN | C104965.M4A | RY092964773 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
243 | MSC2F | MBIF-C | NSN | C74990.K4A | RY092964378 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
244 | FLEXI NG-GGSN2C | DCPEM-A | NSN | C108982.A03 | 8S072233999 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
245 | FLEXI NG-GGSN2C | DCPEM-A | NSN | C108982.A03 | 8S072233987 | cái | 1 | 3 | 6 | OMT
246 | FLEXI NG-GGSN2C | HDF1-C | NSN | C109732.B2A | 8S090806236 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
247 | FLEXI NG-GGSN2C | HDF1-C | NSN | C109732.B2A | 8S090806226 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
248 | FLEXI NG-GGSN2C | SWSE-A | NSN | C108434.D2A | 8S091112373 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
249 | MSSN2C | BIE1T | NSN | C103060.A1C | 3Y091779979 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
250 | SGSN | FTRB-A | NSN | C109580.A2A | G7082201829 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
251 | STP2A | M:MPUE | SIEMENS | 1PS30813-Q274-X801-6/03 | SCN-/A1G26054 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
252 | STP2A | M:MPUE | SIEMENS | 1PS30813-Q274-X801-6/03 | SCN-/A1G25823 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
253 | STP2A | LIC2A | SIEMENS | 1PS32006-Q1126-X1-16/01 | SCN-/A1G09210 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
254 | STP2A | LIC2A | SIEMENS | 1PS32006-Q1126-X1-16/01 | SCN-/A1G09175 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
255 | STP2A | M:ACCG | SIEMENS | S32006-Q1158-X101-11/1 | 9021473 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
256 | STP2A | M:ACCG | SIEMENS | S32006-Q1158-X101-11/1 | 9021490 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
257 | STP2A | M:MPUE | SIEMENS | 1PS30813-Q271-X901-6/03 | SCN-/XDG15706 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
258 | STP2A | M:MPUE | SIEMENS | 1PS30813-Q271-X901-6/03 | SCN-/XDG15697 | cái | 1 | 4 | 6 | OMT
259 | EPC NSN | Management Switch dự phòng | NSN |  | 34397039234 | cái | 1 | nóc | Kệ IP | OMT
260 | EPC NSN | PSU | NSN |  | IUFD1701000161 | cái | 1 | nóc | Kệ IP | OMT
261 | EPC NSN | PSU | NSN |  | IUFD1701000163 | cái | 1 | nóc | Kệ IP | OMT
262 | EPC NSN | Ray lắp | NSN |  | N/a | bộ | 1 | nóc | Kệ IP | OMT
263 | EPC NSN | Cáp nguồn | NSN |  | N/a | jack nối | 2 | nóc | Kệ IP | OMT
264 | EPC NSN | Cáp Console | NSN |  | N/a | sợi | 1 | nóc | Kệ IP | OMT
265 | EPC NSN | LEAF (SPINE) SW | NSN |  | 15342846338 | cái | 1 | nóc | Kệ IP | OMT
266 | EPC NSN | Ray lắp | NSN |  | N/a | bộ | 1 | nóc | Kệ IP | OMT
267 | EPC NSN | Cáp Console | NSN |  | N/a | sợi | 1 | nóc | Kệ IP | OMT
268 | EPC NSN | Server AIRFRAME | NSN |  | QTFCOC7490115 | cái | 1 | nóc | Kệ IP | OMT
269

## TRUYỀN DẪN
VẬT TƯ DỰ PHÒNG TRẠM THÀNH THÁI
cập nhật ngày 05-05-2018
STT | Thiết bị | TÊN VẬT TƯ | Hãng sản xuất | Part Number | Seri Number | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí |  |  | Ngày nhận | Ngày sử dụng | Ngày xuất
[8 empty] | Ngăn | Tủ/Kệ | Phòng
1 | RING NAM 3 CIENA | 2RU-Series Armored Distn Frame20M Tail(ADF) | CIENA | NTT882DCE5 | LBNNTMRAD00818 | module | 1 | 3 | 2 | OMT
2 | RING NAM 3 CIENA | MODULE,15 TSM, 5430 | CIENA | 134-5422-900 | M8681882 | card | 1 | nóc | 2 | OMT
3 | RING NAM 3 CIENA | 2RU RFL(Raman Fiber Laser) Counter pump(1.5W) Assembly | CIENA | NTT885DBE5 | LBNNTMRAW02462 | module | 1 | 3 | 2 | OMT
4 | RING NAM 3 CIENA | Fan Tray Assembly | CIENA | NTT885ACE5 | LBNNTMRAW02282 | module | 1 | nóc | 2 | OMT
5 | RING NAM 3 CIENA | 5x100G | CIENA | 134-5531-900 | M8705479 | card | 1 | nóc | 2 | OMT
6 | TRUYỀN DẪN ZTE | CSBE | ZTE | CSBE | 255480800256 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
7 | TRUYỀN DẪN ZTE | ET1G | ZTE | ET1G | 235395700090 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
8 | TRUYỀN DẪN ZTE | NCP | ZTE | NCP | 255514700052 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
9 | TRUYỀN DẪN ZTE | OIB1 | ZTE | OIB1 | 255608400315 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
10 | TRUYỀN DẪN ZTE | PWA | ZTE | PWA | 254134800293 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
11 | TRUYỀN DẪN ZTE | SCBZ | ZTE | SCBZ | 237846200117 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
12 | Metrolink 640G -1850 | 8PSO | ALU | 3AL92113AA | CL093290387 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
13 | Metrolink 640G -1850 | 8PSO | ALU | 3AL92113AA | CL093290492 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
14 | Metrolink 640G -1850 | 8PSO | ALU | 3AL92113AA | CL093290438 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
15 | Metrolink 640G -1850 | 8PSO | ALU | 3AL92113AA | CW101600083 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
16 | Metrolink 640G -1850 | 8PSO | ALU | 3AL92113AA | CW102402590 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
17 | Metrolink 640G -1850 | 8PSO | ALU | 3AL92113AA | CL093290470 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
18 | Metrolink 640G -1850 | 8PSO | ALU | 3AL92113AA | CL093290383 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
19 | Metrolink 640G -1850 | 8PSO | ALU | 3AL92113AA | CL092191949 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
20 | Metrolink 640G -1850 | 8PSO | ALU | 3AL92113AA | CL093091258 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
21 | Metrolink 640G -1850 | 1P10GSO | ALU | 3AL92111AA | CL093690609 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
22 | Metrolink 640G -1850 | 1P10GSO | ALU | 3AL92111AA | CW102400342 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
23 | Metrolink 640G -1850 | FAN 320 (TSS320) | ALU | 8DG90031AB01 | CL093290609 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
24 | Metrolink 640G -1850 | FAN 320 (TSS160) | ALU | 8DG87202AA | CL102491009 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
25 | Metrolink 640G -1850 | PFDC50 (SSY-PowerFilter 50A) | ALU | 8DG59242AB | EZ1025M3644 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
26 | Metrolink 640G -1850 | PFDC50 (SSY-PowerFilter 50A) | ALU | 8DG59242AB | EZ1035A7092 | card | 1 | 3 | 3 | OMT
27 | Metrolink 640G -1850 | PSF320 | ALU | 8DG07990AA | CL101791273 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
28 | Metrolink 640G -1850 | EC320 | ALU | 3AL92110AA | CL092791219 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
29 | Metrolink 640G -1850 | EC320 | ALU | 3AL92110AA | CL093691290 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
30 | Metrolink 640G -1850 | EC320 | ALU | 3AL92110AA | CL092691509 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
31 | Metrolink 640G -1850 | EC320 | ALU | 3AL92110AA | CL092791243 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
32 | Metrolink 640G -1850 | MT320LO | ALU | 3AL32108ACAA | CL093593415 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
33 | Metrolink 640G -1850 | eCCM-U | ALU | CRG2AKTC-AA | 3JR20073BC01 | card | 1 | 4 | 3 | OMT
34 | Metrolink 640G -1830 | MB16 | ALU | MB16 | YP12490662D | card | 1 | 3 | 3 | OMT
35 | Metrolink 640G -1830 | DMSMF01 | ALU | 8DG59423AA01 | OF084500288 | card | 1 | 3 | 3 | OMT
36 | Metrolink 640G -1830 | ALPHG | ALU | 8DG59244AA02 | EZC94230334 | card | 1 | 3 | 3 | OMT
37 | Metrolink 640G -1830 | 43STX4 | ALU | 8DG59831AA02 | EZ102530762 | card | 1 | nóc | 3 | OMT
38 | Fujitsu 4570 | 8xSTM-16 | Fujitsu | TA01008-A3782201 | BMXD717409 | card | 1 | nóc | 3 | OMT
39 | Fujitsu 4570 | 6Ge+4FE/GE | Fujitsu | TA01007-A5066301 | BMWO711730 | card | 1 | nóc | 3 | OMT
40 | Fujitsu 4570 | 8xSTM-16 | Fujitsu | TA01007-A5062201 | JP22010122 | card | 1 | nóc | 3 | OMT
41 | Fujitsu 4570 | 8xSTM-1/4 | Fujitsu | TA01008-A3782301 | BMCN001729 | card | 1 | nóc | 3 | OMT
42 | Fujitsu 4570 | 8xSTM-1/4 | Fujitsu | TA01008-A3782301 | BMXD715849 | card | 1 | nóc | 3 | OMT
43 | Fujitsu 4570 | 8xSTM-1/4 | Fujitsu | TA01008-A3782301 | BMCO004074 | card | 1 | nóc | 3 | OMT
44 | Fujitsu 4570 | 8xSTM-1/4 | Fujitsu | TA01008-A3782301 | BMXD715794 | card | 1 | nóc | 3 | OMT
45 | Fujitsu 4570 | 8xSTM-1/4 | Fujitsu | TA01008-A3782301 | BMCN001753 | card | 1 | nóc | 3 | OMT
46 | MUX 2M | TELLABS | ALU | UC3560-R6 | 80210870 | card | 1 | 3 | 3 | OMT
47 | Truyền dẫn Huawei | SXCSB | HUAWEI | SSN1SXCSB01 | 030DKH1083000104 | card | 1 | nóc | 3 | OMT
48 | Truyền dẫn Huawei | SL64 | HUAWEI | SSN1SL6402-S-64.2b | 030BME108C000455 | card | 1 | nóc | 3 | OMT
49 | RING NAM 3 CIENA | MODULE, OSLM-2-FLEX3-WL3E (2XINTERGRATED FLEX 3 WL3E ENHANCED AMD OTN W/EDFA NXOTU4 C-BAND),5430 | CIENA | 134-5550-903 | M8746059 | card | 1 | nóc | 3 | OMT
50 | RING NAM 3 CIENA | SFP PLCiena/Mỹ, OPTICAL PLUG-IN, OC-192/OTU2, 1310NM, SINGLEMODE, -5 TO 85C | CIENA | 160-9103-900 | OPCPA003N6M | cái | 1 | nóc | 3 | OMT
51 | RING NAM 3 CIENA | SFP PLCiena/Mỹ, OPTICAL PLUG-IN, OC-192/OTU2, 1310NM, SINGLEMODE, -5 TO 85C | CIENA | 160-9103-900 | OPCPA003N7C | cái | 1 | nóc | 3 | OMT
52 | RING NAM 3 CIENA | SFP PLCiena/Mỹ, OPTICAL PLUG-IN, OC-192/OTU2, 1310NM, SINGLEMODE, -5 TO 85C | CIENA | 160-9103-900 | OPCPA003NLM | cái | 1 | nóc | 3 | OMT
53 | Metrolink 640G -1850 | DC/DC CONV. Step up 1850TSS | ALU | 3AL89590AG | RL105105337 | cái | 1 | 4 | 3 | OMT
54
55

## IP
VẬT TƯ DỰ PHÒNG TRẠM THÀNH THÁI
cập nhật ngày 05-05-2018
STT | Thiết bị | TÊN VẬT TƯ | Hãng sản xuất | Part Number | Seri Number | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí |  |  | Ngày nhận | Ngày sử dụng | Ghi chú
[8 empty] | Ngăn | Tủ/Kệ | Phòng
1 | MX960 | MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12-C | JUNIPER | MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12-C | CAEF9341 | cái | 1 | 1 | Kệ IP | OMT
2 | MX960 | MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12-C | JUNIPER | MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12-C | CAEJ6217 | cái | 1 | 1 | Kệ IP | OMT
3 | MX960 | MX-MPC2-3D | JUNIPER | MX-MPC2-3D | CAFZ4452 | cái | 1 | 1 | Kệ IP | OMT
4 | MX960 | MIC-3D-20GE-SFP-A | JUNIPER | MIC-3D-20GE-SFP-A | ZK5690 | cái | 1 | 1 | Kệ IP | OMT
5 | MX960 | MIC-3D-20GE-SFP-A | JUNIPER | MIC-3D-20GE-SFP-A | ZG9835 | cái | 1 | 1 | Kệ IP | OMT
6 | SRX3K | SRX3K-2GE-XFP | JUNIPER | SRX3K-2GE-XFP | ANCP0436 | cái | 1 | 1 | Kệ IP | OMT
7 | SRX3K | SRX3K-NPC-C | JUNIPER | SRX3K-NPC-C | ACDL5858 | cái | 1 | 1 | Kệ IP | OMT
8 | NE40E-X3 | 12x100/1000 Base-X SFP | HUAWEI | 0819A6D02B4A | 030GSH10B6000680 | cái | 1 | 1 | Kệ IP | OMT
9 | NE40E-X3 | P20-12xFE/GE-SFB-B | HUAWEI | F84ABF56954C | 030HVJ10D9000254 | cái | 1 | 1 | Kệ IP | OMT
10 | 7609 | WS-SUP720-3B | CISCO | WS-F6K-PFC3B V01 | JAF115001JB | cái | 1 | 2 | Kệ IP | OMT
11 | 7609 | WS-SUP720-3B | CISCO | WS-F6K-PFC3B V01 | SAL1131W91G | cái | 1 | 2 | Kệ IP | OMT
12 | 7609 | WS-SUP720-3B | CISCO | WS-F6K-PFC3B V01 | SAL1130VU4M | cái | 1 | 2 | Kệ IP | OMT
13 | 7609 | WS-SVC-FWM-1 | CISCO | WS-SVC-FWM-1 | SAD10470311 | cái | 1 | 2 | Kệ IP | OMT
14 | 7609 | WS-SVC-FWM-1 | CISCO | WS-SVC-FWM-1 | SAD120903XV | cái | 1 | 2 | Kệ IP | OMT
15 | 7609 | WS-X6704-10GE | CISCO | WS-F6700-DFC3BXL V03 | JAF1227BJMN | cái | 1 | 2 | Kệ IP | OMT
16 | 7609 | WS-X6704-10GE | CISCO | WS-F6700-DFC3BXL V03 | SAL1045713V | cái | 1 | 2 | Kệ IP | OMT
17 | 7609 | WS-SUP720-3B | CISCO | WS-F6K-PFC3B V01 | JAF1202AKQH | cái | 1 | 2 | Kệ IP | OMT
18 | A9K | ASR9K-RSP-4G | CISCO | ASR9K-RSP-4G | FOC1644N3CN | cái | 1 | 3 | Kệ IP | OMT
19 | A9K | ASR9K-RSP-4G | CISCO | ASR9K-RSP-4G | FOC1644NCJG | cái | 1 | 3 | Kệ IP | OMT
20 | A9K | ASR9K-RSP-4G | CISCO | ASR9K-RSP-4G | FOC1705N3CT | cái | 1 | 3 | Kệ IP | OMT
21 | A9K | ASR9K-RSP-4G | CISCO | ASR9K-RSP-4G | FOC1550817S | cái | 1 | 3 | Kệ IP | OMT
22 | A9K | ASR9K-RSP-4G | CISCO | ASR9K-RSP-4G | FOC1548839Z | cái | 1 | 3 | Kệ IP | OMT
23 | A9K | PWR-4000-DC V04 | CISCO | PWR-4000-DC | QCS1325206U | cái | 1 | 3 | Kệ IP | OMT
24 | MX960 | CFP-GEN2-100G BASE | JUNIPER | 740-047682-03 | UWR2BB1 | cái | 1 | 4 | Kệ IP | OMT
25 | MX960 | CFP-GEN2-100G BASE | JUNIPER | 740-047682-03 | UWS09E2 | cái | 1 | 4 | Kệ IP | OMT
26 | MX960 - FWGi | MIC-3D-4xGE-XFP-B | JUNIPER | MIC-3D-4xGE-XFP-B | CAKB0657 | cái | 1 | 4 | Kệ IP | OMT
27 | A9K | A9K-MPA-20x1GE | CISCO | A9K-MPA-20x1GE | FOC2036NGTK | cái | 1 | 4 | Kệ IP | OMT
28 | A9K | A9K-MPA-20x1GE | CISCO | A9K-MPA-20x1GE | FOC1846N4SH | cái | 1 | 4 | Kệ IP | OMT
29 | A9K | A9K-MPA-20x1GE | CISCO | A9K-MPA-20x1GE | FOC1902NWJP | cái | 1 | 4 | Kệ IP | OMT
30 | A9K | A9K-MPA-20x1GE | CISCO | A9K-MPA-20x1GE | FOC2036NGY8 | cái | 1 | 4 | Kệ IP | OMT
31 | A9K | A9K-MPA-4x10GE | CISCO | A9K-MPA-4x10GE | FOC2043N2DG | cái | 1 | 4 | Kệ IP | OMT
32 | A9K | A9K-MOD-80-TR | CISCO | A9K-MOD-80-TR | FOC1718NONH | cái | 1 | 4 | Kệ IP | OMT
33 | A9K | A9K-4T-L | CISCO | A9K-4T-L | FOC1651N4N6 | cái | 1 | 4 | Kệ IP | OMT
34 | A9K | A9K-RSP-4G | CISCO | A9K-RSP-4G V03 | FOC155182FL | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT
35 | A9K | A9K-RSP-4G | CISCO | A9K-RSP-4G V03 | FOC154883B0 | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT
36 | A9K | A9K-2KW-DC V03 | CISCO | 341-0325-03 A0 | TLD1534S3ZL | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT
37 | A9K | A9K-2KW-DC V03 | CISCO | 341-0325-02 A0 | TLD152157OC | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT
38 | A9K | PWR-2KW-DC-V2 V03 | CISCO | PWR-2KW-DC-V2 V03 | FOX1601XG4F | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT
39 | A9K | PWR-2KW-DC-V2 V03 | CISCO | PWR-2KW-DC-V2 V03 | FOX1601XG4Y | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT
40 | A9K | ASR-9010-FAN | CISCO | ASR9K-FAN V02 | FOX1551XGSX | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT |  |  | HƯ
41 | A9K | ASR-9010-FAN | CISCO | ASR9K-FAN V02 | FOX1713XED3 | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT
42 | A9K | PWR-2KW-DC-V2 V03 | CISCO | PWR-2KW-DC-V2 V03 | FOX1715XE0R | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT
43 | A9K | PWR-2KW-DC-V2 V03 | CISCO | PWR-2KW-DC-V2 V03 | FOX1715XE0S | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT
44 | MX960 | SCBE2-MX | JUNIPER | SCBE2-MX-S-C | CAGR7597 | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT
45 | MX960 | SCBE2-MX | JUNIPER | SCBE2-MX-S-C | CAGR7546 | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT
46 | MX960 | SCBE2-MX | JUNIPER | SCBE2-MX-S-C | CAGR7510 | cái | 1 | nóc | Tủ cá nhân | OMT

## VÔ TUYẾN
VẬT TƯ DỰ PHÒNG TRẠM THÀNH THÁI
cập nhật ngày 05-05-2018
STT | Thiết bị | TÊN VẬT TƯ | Hãng sản xuất | Part Number | Seri Number | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí |  |  | Ngày nhận | Ngày sử dụng
[8 empty] | Ngăn | Tủ/Kệ | Phòng
1 | TRAU | GDP2 | MOTOROLA | 8WLN8988JDE | X56X8WK15H | card | 1 | 3 | 3 | OMT
2 | TRAU | GDP2 | MOTOROLA | 8WLN8988JDE | X56X8WK1FG | card | 1 | 3 | 3 | OMT
3 | TRAU | GDP2 | MOTOROLA | 8WLN8988JDE | X56X8WK15J | card | 1 | 3 | 3 | OMT
4 | TRAU | GCLK | MOTOROLA | SLN7130JH | X56X5W23A7 | card | 1 | 3 | 3 | OMT
5 | TRAU | DSW2 | MOTOROLA | 8GLN6118FF | X56X8TK5G8 | card | 1 | 3 | 3 | OMT
6 | TRAU | DSW2 | MOTOROLA | SGLN611EE | X56X7MKBA6 | card | 1 | 3 | 3 | OMT
7 | TRAU | DSW2 | MOTOROLA | SGLN611EE | X56X8GK5TT | card | 1 | 3 | 3 | OMT
8 | TRAU | MSI | MOTOROLA | 8LN7134LH | X56X8RK3L6 | card | 1 | 3 | 3 | OMT
9 | TRAU | KSW | MOTOROLA | SLN7131EC | X56X2D04HB | card | 1 | 3 | 3 | OMT

## GTGT
VẬT TƯ DỰ PHÒNG TRẠM THÀNH THÁI
cập nhật ngày 05-05-2018
STT | Thiết bị | TÊN VẬT TƯ | Hãng sản xuất | Part Number | Seri Number | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí |  |  | Ngày nhận | Ngày sử dụng
[8 empty] | Ngăn | Tủ/Kệ | Phòng
1 | SMSC2A | WCSU | HUAWEI | WCSU | 2103050602105B000758 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
2 | SMSC2A | WCSU | HUAWEI | WCSU | 21030506061061000184 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
3 | SMSC2A | WCSU | HUAWEI | WCSU | 21030506061061000181 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
4 | SMSC2A | WCSU | HUAWEI | WCSU | 21030506061061000187 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
5 | SMSC2A | WCSU | HUAWEI | WCSU | 21030506061061000185 | card | 1 | 1 | 3 | OMT
6 | SMSC2A | WCSU | HUAWEI | WCSU | 21030506061061000183 | card | 1 | 1 | 3 | OMT
7 | SMSC2A | WCSU | HUAWEI | WCSU | 21030506061061000182 | card | 1 | 1 | 3 | OMT
8 | SMSC2A | WCSU | HUAWEI | WCSU | 21030506061061000188 | card | 1 | 1 | 3 | OMT
9 | SMSC2A | WCSU | HUAWEI | WCSU | 21030506061061000180 | card | 1 | 1 | 3 | OMT
10 | SMSC2A | WEPI | HUAWEI | WEPI | 2103050932105B000876 | card | 1 | 1 | 3 | OMT
11 | SMSC2A | WEPI | HUAWEI | WEPI | 21030507091061000114 | card | 1 | 1 | 3 | OMT
12 | SMSC2A | WEPI | HUAWEI | WEPI | 21030507091061000115 | card | 1 | 1 | 3 | OMT
13 | SMSC2A | WEPI | HUAWEI | WEPI | 21030507091061000113 | card | 1 | 1 | 3 | OMT
14 | SMSC2A | WEPI | HUAWEI | WEPI | 21030507091061000002 | card | 1 | 1 | 3 | OMT
15 | SMSC2A | WEPI | HUAWEI | WEPI | 21030507091061000112 | card | 1 | 1 | 3 | OMT
16 | SMSC2A | WEPI | HUAWEI | WEPI | 21030507091061000001 | card | 1 | 1 | 3 | OMT
17 | SMSC2A | UPWRB | HUAWEI | UPWRB | 2102312525105A004460 | card | 1 | sàn | 3 | OMT
18 | SMSC2A | WALU | HUAWEI | WALU | 2103050151105B000312 | card | 1 | sàn | 3 | OMT
19 | SMSC2A | WSMU | HUAWEI | WSMU | 2103050599105A000094 | card | 1 | sàn | 3 | OMT
20 | SMSC2A | WCKI | HUAWEI | WCKI | 2103050126105A000047 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
21 | SMSC2A | WCKI | HUAWEI | WCKI | 2103051550100C000064 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
22 | SMSC2A | WHSC | HUAWEI | WHSC | 2103050145105A000090 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
23 | SMSC2A | WSIU | HUAWEI | WSIU | 2103050148105A000117 | card | 1 | 2 | 3 | OMT
24 | SMSC2A | ALUI | HUAWEI | SG-ALUI | 0366561063000019 | card | 1 | sàn | 3 | OMT
25 | SMSC2A | HBIU | HUAWEI | SF-HBIU | 0347201062000138 | card | 1 | sàn | 3 | OMT
26 | SMSC2A | SBPU | HUAWEI | SG-SBPU | 0379511063000047 | card | 1 | sàn | 3 | OMT
27 | SMSC2A | SBPU | HUAWEI | SG-SBPU | 0395661059000075 | card | 1 | sàn | 3 | OMT
28 | SMSC2A | HSYS | HUAWEI | SG-HSYS | 0368131063000095 | card | 1 | sàn | 3 | OMT
29 | SMSC2A | HSCU | HUAWEI | SG-HSCU | 0359571062000036 | card | 1 | sàn | 3 | OMT
30 | SMSC2A | SEPU | HUAWEI | SG-SEPU | 03551441062000194 | card | 1 | sàn | 3 | OMT
31 | SMSC2A | SEPU | HUAWEI | BT-UCKI | 347061055000020 | card | 1 | 2 | 3 | OMT

## Logging
STT | Ngày điều chuyển | Xuất/Nhập | Thiết bị | Tên vật tư | Hãng | P/N | S/N | Lý do | Tờ trình
1 | 2018-12-06 | Xuất | Metrolink 640G -1850 | 1P10GSO | ALU | 3AL92111AA | CL093090862 | điều chuyển cho Đài ĐNI | TTr124/P.TDNĐ
2 | 2018-12-06 | Xuất | Metrolink 640G -1850 | 1P10GSO | ALU | 3AL92111AA | CL092890312 | điều chuyển cho Đài ĐNI | TTr124/P.TDNĐ
3 | 2018-12-06 | Xuất | Metrolink 640G -1850 | PSF320 | ALU | 8DG07990AA | CL094590359 | điều chuyển cho Đài ĐNI | TTr124/P.TDNĐ
4 | 2018-12-06 | Xuất | Metrolink 640G -1850 | PSF320 | ALU | 8DG07990AA | CL094590358 | điều chuyển cho Đài ĐNI | TTr124/P.TDNĐ
5 | 2018-12-06 | Xuất | Metrolink 640G -1850 | FAN 320 (TSS160) | ALU | 8DG87202AA | CL101490513 | điều chuyển cho Đài ĐNI | TTr124/P.TDNĐ
6 | 2018-12-06 | Xuất | Metrolink 640G -1850 | 8PSO | ALU | 3AL92113AA | CL094693163 | điều chuyển cho Đài ĐNI | TTr124/P.TDNĐ
7 | 2018-12-06 | Xuất | Metrolink 640G -1850 | 8PSO | ALU | 3AL92113AA | CL094693161 | điều chuyển cho Đài ĐNI | TTr124/P.TDNĐ
8 | 27/6/2018 | Xuất | Metrolink 640G -1830 | CWR8 | ALU | 8DG59246AA | EZ093530157 | Lắp đặt Subrack 4 1830 | TTr196/P.TDNĐ
9 | 27/6/2018 | Xuất | Metrolink 640G -1830 | 43STX4 | ALU | 8DG59831AA | EZ100630751 | Lắp đặt Subrack 4 1830 | TTr196/P.TDNĐ
10 | 29/6/2018 | Xuất | SGSN2B | IOCP-EA | NSN | C110640.C1E | RY125211507 | lắp vào PAPU 6 SGSN2B | SNOC2
11 | 2018-12-07 | Nhập | Metrolink 640G -1830 | 43STX4 | ALU | 8DG59831AA02 | EZ102530762 | Thu hồi từ shelf 3-1830 | Nhập vật tư dự phòng
12 | 25/7/2018 | Xuất | Metrolink 640G -1850 | DC/DC CONV. Step up 1850TSS | ALU | 3AL89590AG | RL105105337 | Ứng cứu 1850 VMS | Bàn giao trạm LTK
13 | 25/7/2018 | Nhập | CIENA RINGNAM 3 | 5x100G | CIENA | 134-5531-900 | M8705479 | Nhập VTDP
14 | 31/7/2018 | Xuất | MSS/MRSE2F | GEP5-64 | ERICSSON | ROJ208866/5 | TU8GAX6180 | Nâng cấp PCRF
15 | 31/7/2018 | Nhập | MSS/MRSE2F | GEP5-64 | ERICSSON | ROJ208866/5 | TU8GAY0359 | Điều chuyển từ CTO để dự phòng
16 | 2018-06-08 | Xuất | UDC | GEP7L-64-X16 | ERICSSON | ROJ208864/7 | TU8GBV3066 | card hư bảo hành | bảo hành
17 | 2018-06-08 | Nhập | RING NAM 3 CIENA | MODULE, OSLM-2-FLEX3-WL3E (2XINTERGRATED FLEX 3 WL3E ENHANCED AMD OTN W/EDFA NXOTU4 C-BAND),5430 | CIENA | 134-5550-903 | M8746059 | VTDP dự án CFOCN
18 | 2018-06-08 | Nhập | RING NAM 3 CIENA | SFP PLCiena/Mỹ, OPTICAL PLUG-IN, OC-192/OTU2, 1310NM, SINGLEMODE, -5 TO 85C | CIENA | 160-9103-900 | OPCPA003N6M | VTDP dự án CFOCN
19 | 2018-06-08 | Nhập | RING NAM 3 CIENA | SFP PLCiena/Mỹ, OPTICAL PLUG-IN, OC-192/OTU2, 1310NM, SINGLEMODE, -5 TO 85C | CIENA | 160-9103-900 | OPCPA003N7C | VTDP dự án CFOCN
20 | 2018-06-08 | Nhập | RING NAM 3 CIENA | SFP PLCiena/Mỹ, OPTICAL PLUG-IN, OC-192/OTU2, 1310NM, SINGLEMODE, -5 TO 85C | CIENA | 160-9103-900 | OPCPA003NLM | VTDP dự án CFOCN
21 | 25/7/2018 | Nhập | Metrolink 640G -1850 | DC/DC CONV. Step up 1850TSS | ALU | 3AL89590AG | RL105105337 | Trạm LTK trả VTDP