## Truyền dẫn
STT | Phân loại thiết bị | Vị trí lắp đặt | Tên hệ thống thiết bị | Tên tủ (Cabinet / rack) | Ngăn (shelf) | Số thứ tự (trong shelf) | Khe (Slot) | Loại card | Barcode | Mã card (P/N) | Số serial (S/N) | Năm sử dụng | Hãng sản xuất | Theo dõi biến động | Ghi chú - Mô tả thêm
456 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 5 | 3 | 130SUPB | VTN02021983 | 8DG61091AA | EZ142931080 |  |  |  | 130G SINGLE PORT COHERENT UPLINK
457 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 6 | 4 | 130SUPB | VTN02021982 | 8DG61091AA | EZ142931075
458 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 7 | 5 | 130SUPB | VTN02021981 | 8DG61091AA | EZ142930948
459 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 8 | 6 | 130SUPB | VTN02021980 | 8DG61091AA | EZ142830094
460 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 9 | 7 | 130SUPB | VTN02021978 | 9DG61091AA | EZ142831049
461 | Tr D | LTK.PM4 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 10 | 8 | 130SUPB | VTN02021979 | 9DG61091AA | EZ142930949
462 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 11 | 71 | MT3T8 | VTN02021977 | 3AG33025AD** | EZ142832182 |  |  |  | PSS-64 MATRIX 3.8T
463 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 12 | 72 | MT3T8 | VTN02021976 | 3AG33025AD** | EZ142830716
464 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 13 | 9 | 130SUPB | NET 0200021024 | 8DG61091AA | EZ151230555
465 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 14 | 10 | 130SUPB | VTN02021963 | 8DG61091AA | EZ142930951
466 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 15 | 11 | 130SUPB | VTN02021973 | 8DG61091AA | EZ142931067
467 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 16 | 12 | 130SUPB | VTN02021972 | 8DG61091AA | EZ142931190
468 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 17 | 13 | BLANK | NET 0200021025 | 3AG33109ACAA | NA
469 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 18 | 14 | 1AN100G | NET 0200021026 | 3ADG34224AA | EZ1444A3605
470 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 |  |  | CFP-100GE | NA | 1AB426470001 | PP144300016
471 | Tr D | LTK.PM3 | BB ALU 330G – LTK | 1830- OTN PSS-64 | OTN PSS 64 | 19 | 15 | 24ANMB | NET 0200021027 | 3AG34048AA | EZ142630295 |  |  |  | 24ANMB 24 X MULTIRATE UNIVERSAL /SFP (B)
1 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | Rack |  |  | Rack 19" | VTN02020544
2 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | Top |  |  | PP-DC | VTN02020543
3 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 1 |  |  | PWR-MODULE | VTN02007979 | TA01008-A3782101 | TY101800032 |  | Fujitsu
4 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 1 |  | slot36 | PWR-1 | NET 0200021590 | NA | TY101500154 |  | Fujitsu
5 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 1 |  | slot37 | PWR-2 | NET 0200021591 | NA | TY101500153 |  | Fujitsu
6 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot2 | 2xSTM-64/XFP | VTN02007903 | TA01008-A3782101 | BM1237C9006855 |  | Fujitsu
7 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot3 | 2xSTM-64/XFP | VTN02007888 | TA01008-A3782101 | BM1237C9006863 |  | Fujitsu
8 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot4 | 2xSTM-64/XFP | VTN02007889 | TA01008-A3782101 | BM1237C9006800 |  | Fujitsu
9 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot5 | 2xSTM-64/XFP | VTN02007932 | TA01008-A3782101 | BM1237C9006794 |  | Fujitsu
10 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot6 | 2xSTM-64/XFP | VTN02016090 | TA01008-A3782101 | BM1002A1700240 |  | Fujitsu
11 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot7 | 2xSTM-64/XFP | VTN2110630013327 | TA01008-A3782101 | BM1002A1700306 |  | Fujitsu
12 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot8 | 2xSTM-64/XFP | VTN02018200 | TA01008-A3782101 | BM1137B9002890 |  | Fujitsu
13 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot9 | HOCC | VTN02007960 | TA01008-A3781301 | BM1237C9008918 |  | Fujitsu
14 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot10 | HOCC | NET 0200021956 | TA01008-A3781301 | BM1002A1705982 |  | Fujitsu
15 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot11 | 8xSTM-16 | VTN02016140 | TA01008-A3782201 | BM0951XD717375 |  | Fujitsu
16 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot12 | 8xSTM-16 | VTN02007926 | TA01008-A3782201 | BM1237C9006260 |  | Fujitsu
17 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot13 | 8xSTM-16 | VTN02007723 | TA01008-A3782201 | BM1237C9002464 |  | Fujitsu
18 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot14 | 8xGE/T | VTN02016105 | TA01008-A3786201 | BM0951XD717294 |  | Fujitsu
19 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot15 | 8xSTM-4/1 | VTN02016137 | TA01008-A3782301 | BM0951XD715730 |  | Fujitsu
20 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot16 | 8xSTM-4/1 | VTN02007761 | TA01008-A3782301 | BM1246CN001752 |  | Fujitsu
21 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot17 | 8xGE/T | VTN02007879 | TA01008-A3786201 | BM1237C9007099 |  | Fujitsu
22 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 3 |  | slot18 | SC | VTN02007952 | TA01008-A3781101 | BM1237C9008813 |  | Fujitsu
23 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot19 | DUMMY | NET 0200012339 |  |  |  | Fujitsu
24 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot20 | DUMMY | NET 0200012340 |  |  |  | Fujitsu
25 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot21 | DUMMY | NET 0200012341 |  |  |  | Fujitsu
26 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot22 | DUMMY | NET 0200012342 |  |  |  | Fujitsu
27 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 2 |  | slot23 | SI-CLK | VTN02016072 | TA01008-A3781201 | BM1002A1701675 |  | Fujitsu
28 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 2 |  | slot24 | DUMMY | VTN02005962 |  |  |  | Fujitsu
29 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 2 |  | slot25 | DUMMY | VTN02007089 |  |  |  | Fujitsu
30 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 2 |  | slot26 | DUMMY | VTN02009980 |  |  |  | Fujitsu
31 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 2 |  | slot27 | DUMMY | VTN02005720 |  |  |  | Fujitsu
32 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 2 |  | slot28 | DUMMY | VTN02003500 |  |  |  | Fujitsu
33 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 2 |  | slot29 | DUMMY | NET 0200012343 |  |  |  | Fujitsu
34 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 2 |  | slot30 | DUMMY | NET 0200012344 |  |  |  | Fujitsu
35 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 2 |  | slot31 | DUMMY | NET 0200012345 |  |  |  | Fujitsu
36 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 2 |  | slot32 | DUMMY | NET 0200012346 |  |  |  | Fujitsu
37 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 2 |  | slot33 | DUMMY | NET 0200012347 |  |  |  | Fujitsu
38 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 4 |  | slot34 | FAN UNIT | VTN02007978 | TA01008-A378Z101 | TY101800089 |  | Fujitsu
39 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 5 |  | slot35 | FAN UNIT | VTN02007977 | TA01008-A378Z101 | TY101800090 |  | Fujitsu
40 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#1 | 6 |  |  | FILTER UNIT | NET 0200021957 |  |  |  | Fujitsu
41 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | Rack |  |  | Rack 19" | VTN02020545
42 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | Top |  |  | PP-DC | VTN2110630009966
43 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 1 |  |  | PWR-MODULE | VTN02007976 |  |  |  | Fujitsu
44 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 1 |  | slot36 | PWR#1 | NET 0200021592 |  | TY100300305 |  | Fujitsu
45 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 1 |  | slot37 | PWR#2 | NET 0200021593 |  | TY100300306 |  | Fujitsu
46 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot2 | 2xSTM-64/XFP | VTN02007891 | TA01008-A3782101 | BM1237C9006862 |  | Fujitsu
47 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot3 | 2xSTM-64/XFP | VTN2110630005819 | TA01008-A3782101 | BM0929X7700458 |  | Fujitsu
48 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot4 | 2xSTM-64/XFP | VTN02007906 | TA01008-A3782101 | BM1237C9006854 |  | Fujitsu
49 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot5 | 2xSTM-64/XFP | VTN02007890 | TA01008-A3782101 | BM1237C9006860 |  | Fujitsu
50 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot6 | 2xSTM-64/XFP | VTN02007897 | TA01008-A3782101 | BM1237C9006844 |  | Fujitsu
51 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot7 | 2xSTM-64/XFP | VTN2110630001053 | TA01008-A3782101 | BM1002A1700262 |  | Fujitsu
52 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot8 | 2xSTM-64/XFP | VTN2110630000291 | TA01008-A3782101 | BM0929X7700477 |  | Fujitsu
53 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot9 | HOCC | VTN02007968 | TA01008-A3781301 | BM1237C9008923 |  | Fujitsu
54 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot10 | HOCC | VTN02007961 | TA01008-A3781301 | BM1237C9008921 |  | Fujitsu
55 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot11 | DUMMY | VTN0200002713 |  |  |  | Fujitsu
56 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot12 | DUMMY | VTN02003663 |  |  |  | Fujitsu
57 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot13 | DUMMY | VTN0200001805 |  |  |  | Fujitsu
58 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot14 | 8xSTM-4/1 | VTN02007869 | TA01008-A3782301 | BM1242CO004453 |  | Fujitsu
59 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot15 | 8xSTM-4/1 | VTN02007872 | TA01008-A3782301 | BM1242CO003682 |  | Fujitsu
60 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot16 | 8xSTM-4/1 | VTN02007769 | TA01008-A3782301 | BM1242CO004750 |  | Fujitsu
61 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot17 | 8xGE/T | VTN02007874 | TA01008-A3786201 | BM1237C9007045 |  | Fujitsu
62 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 3 |  | slot18 | SC | VTN02007954 | TA01008-A3781101 | BM1237C9008816 |  | Fujitsu
63 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot19 | DUMMY | NET 0200012348 |  |  |  | Fujitsu
64 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot20 | DUMMY | NET 0200012349 |  |  |  | Fujitsu
65 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot21 | DUMMY | NET 0200012350 |  |  |  | Fujitsu
66 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot22 | DUMMY | NET 0200012351 |  |  |  | Fujitsu
67 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot23 | SI-CLK | VTN02007910 | TA01008-A3781201 | BM1237C9008809 |  | Fujitsu
68 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot24 | 8xSTM-4/1 | VTN02007871 | TA01008-A3782301 | BM1246CN001771 |  | Fujitsu
69 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot25 | 8xSTM-4/1 | VTN02007863 | TA01008-A3782301 | BM1242CO004456 |  | Fujitsu
70 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot26 | 8xSTM-4/1 | VTN02007868 | TA01008-A3782301 | BM1246CN001756 |  | Fujitsu
71 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot27 | 8xSTM-4/1 | VTN02007864 | TA01008-A3782301 | BM1242CO004058 |  | Fujitsu
72 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 2 |  | slot28 | DUMMY | VTN02003657 |  |  |  | Fujitsu
73 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#3 | 2 |  | slot29 | DUMMY | NET 0200012352 |  |  |  | Fujitsu
74 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#4 | 2 |  | slot30 | DUMMY | NET 0200012353 |  |  |  | Fujitsu
75 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#5 | 2 |  | slot31 | DUMMY | NET 0200012354 |  |  |  | Fujitsu
76 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#6 | 2 |  | slot32 | DUMMY | NET 0200012355 |  |  |  | Fujitsu
77 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#7 | 2 |  | slot33 | DUMMY | NET 0200012356 |  |  |  | Fujitsu
78 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 4 |  | slot34 | FAN UNIT | VTN02007974 | TA01008-A378Z101 | TY100501946 |  | Fujitsu
79 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 5 |  | slot35 | FAN UNIT | VTN02007975 | TA01008-A378Z101 | TY100501947 |  | Fujitsu
80 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 4570#2 | 6 |  |  | FILTER UNIT | NET 0200021954 |  |  |  | Fujitsu
81 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | Rack |  |  | Rack 19" | VTN02010694
82 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | Top |  |  | PP-DC | VTN02010876
83 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  |  | Heat Shield1 | VTN02010698 |  |  |  | Fujitsu
84 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  | slot1,2 | APMA-ULU1 | VTN2110630005707 | WOGUADCMAE | ULU10500232 |  | Fujitsu
85 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  | slot3,4 | SFMA-CMC1 | VTN2110630002216 | WMOTB4AHAD | CMC10500837 |  | Fujitsu
86 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  | slot5,6 | APMA-DRC1 | VTN2110630005706 | WOGUAF3MAA | DRC10100020 |  | Fujitsu
87 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  | slot7,8 | MDMA-RMC1 | VTN2110630005706 | WMOMA0TAAD | RMC10500660 |  | Fujitsu
88 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  | slot9,10 | SFMA-CMC1 | VTN2110630005989 | WMOTB4AHAD | CMC10500804 |  | Fujitsu
89 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  | slot11,12 | APMA-M2U1 | VTN02020834 | WOGUADBMAC | M2U10301239 |  | Fujitsu
90 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  | slot13 | SCMA-SCC4 | VTN02010938 | WMUCASPCAC | SCC40400576 |  | Fujitsu
91 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  | slot14 | MCMA-RCS1 | VTN2110630002115 | WMOTB5PHAC | RCS10401520 |  | Fujitsu
92 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  | slot15 | SCMA-SCC4 | VTN2110630005702 | WMUCASPCAF | SCC40400948 |  | Fujitsu
93 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  | MPMA-1 | MPMA-SHP3 | VTN2110630005704 | WMUCA1MCAC | SHP30605390 |  | Fujitsu
94 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  | MPMA-2 | FILLER PANEL1 | VTN02009100 |  |  |  | Fujitsu
95 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 1 |  | slot16 | MCMA-RCS1 | VTN2110630005985 | WMOTB5PHAC | RCS10401514 |  | Fujitsu
96 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 2 |  |  | Main FAN | NET 0200021148 |  |  |  | Fujitsu
97 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 2 |  |  | FAN1 | VTN2110630002117 | WMPQATJKAB | FAN60214235 |  | Fujitsu
98 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 2 |  |  | FAN2 | VTN2110630002120 | WMPQATJKAB | FAN60214259 |  | Fujitsu
99 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 2 |  |  | FAN3 | VTN2110630002118 | WMPQATJKAB | FAN60214296 |  | Fujitsu
100 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-1 | VTN2110630004027 |  |  |  | Fujitsu
101 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-2 | VTN02021409 |  |  |  | Fujitsu
102 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-3 | NET 0200021147 |  |  |  | Fujitsu
103 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-4 | VTN2110630004024 |  |  |  | Fujitsu
104 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-5 | VTN2110630005956 |  |  |  | Fujitsu
105 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-6 | VTN2110630005958 |  |  |  | Fujitsu
106 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-7 | VTN2118630002129 |  |  |  | Fujitsu
107 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-8 | VTN2110630002143 |  |  |  | Fujitsu
108 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-9 | VTN2110630002145 |  |  |  | Fujitsu
109 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-10 | VTN2110630002144 |  |  |  | Fujitsu
110 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-11 | VTN2110630005953 |  |  |  | Fujitsu
111 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-12 | VTN2110630005954 |  |  |  | Fujitsu
112 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-13 | VTN2110630006048 |  |  |  | Fujitsu
113 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-14 | VTN2110630005923 |  |  |  | Fujitsu
114 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-15 | VTN2110630005955 |  |  |  | Fujitsu
115 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 3 |  |  | IPMA-16 | VTN2110630005957 |  |  |  | Fujitsu
116 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  |  | Heat Shield1 | VTN02010693 |  |  |  | Fujitsu
117 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slot1 | IFMA-U1 | VTN2110630006674 | WMOPB76AAB | U1C10701092 |  | Fujitsu
118 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slot2 | IFMA-U1 | VTN2110630008473 | WMOPB76AAB | U1C11015480 |  | Fujitsu
119 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slot3 | IFMA-U1 | VTN2110630006012 | WMOPB76AAB | U1C10701143 |  | Fujitsu
120 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slot4 | IFMA-U1 | VTN2110630009762 | WMOPB76AAB | U1C10701184 |  | Fujitsu
121 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slot5,6 | MDMA-RMC1 | VTN2110630002226 | WMOMA0TAAD | RMC10500666 |  | Fujitsu
122 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slot7 | IFMA-U1 | VTN02019899 | WMOPB76AAB | U1C10912351 |  | Fujitsu
123 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slot8 | IFMA-U1 | VTN2110630000153 | WMOPB76AAB | U1C10701191 |  | Fujitsu
124 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slot9,10 | SFMA-CDC1 | VTN2110630005987 | WMOTB5RHAD | CDC10500346 |  | Fujitsu
125 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slot11,12 | SFMA-CDC1 | VTN2110630002225 | WMOTB5RHAD | CDC10500307 |  | Fujitsu
126 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slot13 |  | VTN02009099 |  |  |  | Fujitsu
127 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slot14 | FILLER PANEL2 | VTN02020833 |  |  |  | Fujitsu
128 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | MPMA-1 | MPMA-SHP3 | VTN2110630002218 | WMUCA1MCAC | SHP30600631 |  | Fujitsu
129 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | MPMA-2 | FILLER PANEL1 | VTN02010933 |  |  |  | Fujitsu
130 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slo15 | FILLER PANEL2 | VTN02009098 |  |  |  | Fujitsu
131 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 4 |  | slot16 | FILLER PANEL2 | VTN02009097 |  |  |  | Fujitsu
132 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 5 |  |  | Main FAN | NET 0200021152 |  |  |  | Fujitsu
133 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 5 |  |  | FAN1 | VTN2110630002068 | WMPQATJKAB | FAN60202087 |  | Fujitsu
134 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 5 |  |  | FAN2 | VTN2110630002119 | WMPQATJKAB | FAN60202013 |  | Fujitsu
135 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 5 |  |  | FAN3 | VTN2110630002107 | WMPQATJKAB | FAN60202114 |  | Fujitsu
136 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 6 |  |  | DCF MODULE | VTN02009106 |  |  |  | Fujitsu
137 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 6 |  |  | DCF#1 | VTN2110630006256 |  |  |  | Fujitsu
138 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#1 | 6 |  |  | DCF#2 | VTN02010939 |  |  |  | Fujitsu
139 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | Rack |  |  | Rack 19" | VTN02010696
140 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | Top |  |  | PP-DC | VTN02020832
141 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  |  | Heat Shield1 | VTN02010697 |  |  |  | Fujitsu
142 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot1 | IFMA-U1 | VTN2110630006681 | WMOPB76AAB | U1C10701148 |  | Fujitsu
143 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot2 | IFMA-U1 | VTN2110630006679 | WMOPB76AAB | U1C10701134 |  | Fujitsu
144 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot3 | IFMA-U1 | VTN2110630006675 | WMOPB76AAB | U1C10701110 |  | Fujitsu
145 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot4 | FILLER PANEL1 | NET 0200021155 |  |  |  | Fujitsu
146 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot5,6 | IFMA-QM | VTN2110630006020 | WOWUAS4BAB | QMC10300166 |  | Fujitsu
147 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot7 | IFMA-U1 | VTN2110630000729 | WMOPB76AAB | U1C10701220 |  | Fujitsu
148 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot8 | IFMA-U1 | VTN02020830 | WMOPB76AAD | U1C10901115 |  | Fujitsu
149 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot9,10 | IFMA-QM | VTN2110630009723 | WOWUAS4BAB | QMC10300167 |  | Fujitsu
150 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot11 | FILLER PANEL1 | VTN02010955 |  |  |  | Fujitsu
151 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot12 | IFMA-U1 | VTN02019407 | WMOPB76AAC | U1C10802828 |  | Fujitsu
152 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot13 | SCMA-SCC4 | VTN2110630006017 | WMUCASPCAE | SCC40600885 |  | Fujitsu
153 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot14 | FILLER PANEL2 | VTN02010699 |  |  |  | Fujitsu
154 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | MPMA-1 | MPMA-SHP3 | VTN02020548 | WMUCA1MCAD | SHP30600414 |  | Fujitsu
155 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | MPMA-2 | FILLER PANEL1 | VTN02020561 |  |  |  | Fujitsu
156 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 1 |  | slot15 | FILLER PANEL2 | NET 0200021156 |  |  |  | Fujitsu
157 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 2 |  |  | Main FAN | VTN2110630005688 |  |  |  | Fujitsu
158 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 2 |  |  | FAN1 | VTN2110630005685 | WMPQATJKAB | FAN60221832 |  | Fujitsu
159 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 2 |  |  | FAN2 | VTN2110630005686 | WMPQATJKAB | FAN60221840 |  | Fujitsu
160 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 2 |  |  | FAN3 | VTN2110630005687 | WMPQATJKAB | FAN60221822 |  | Fujitsu
161 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 3 |  |  | IPMA-3 | VTN02019380 |  |  |  | Fujitsu
162 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 3 |  |  | IPMA-4 | VTN02019379 |  |  |  | Fujitsu
163 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 3 |  |  | IPMA-5 | VTN02020546 |  |  |  | Fujitsu
164 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 3 |  |  | IPMA-6 | VTN02020547 |  |  |  | Fujitsu
165 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 3 |  |  | IPMA-7 | VTN02009093 |  |  |  | Fujitsu
166 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 3 |  |  | IPMA-8 | NET 0200021157 |  |  |  | Fujitsu
167 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 3 |  |  | IPMA-9 | VTN2110630005952 |  |  |  | Fujitsu
168 | TrD | LTK.PM3 | Fujitsu Ring Nam | FW Fujitsu 7500#3 | 3 |  |  | IPMA-10 | VTN2110630005951 |  |  |  | Fujitsu
169 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | CPL | 1 |  | 1 | CPL EDFA Module 1 (SLA-Pre) | VTN02012877 | WMANUW7GAC | NNTMDR01QXKT |  | Ciena
170 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | CPL | 1 |  | 2 | CPL EDFA Module 2 (MLA) | VTN02010844 | WMANUX7GAB | NNTMHG016Y7Z |  | Ciena
171 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | CPL | 1 |  | 3 | 50GHz 5 Port Wavelength Selective Switch | VTN02010827 | WMUCANJAAF | NNTMH9030696 |  | Ciena
172 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | CPL | 1 |  | 4 | Uni OSC 1510nm | VTN02010828 | WMUCAXXAAR | NNTMH9008035 |  | Ciena
173 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | CPL | 1 |  | 5 | 50GHz 4 Port Optical Power Monitor | VTN02010830 | WM7I850HAD | NNTMHG016YJ2 |  | Ciena
174 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | CPL | 1 |  | 14 | 44 Ch Mux/Demux (CMD44) 100 GHz C-Band | VTN02010832 | - | - |  | Ciena
175 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | CPL | 2 |  | 2 | CPL EDFA Module 2 (MLA) | VTN02010834 | WMANUX7GAB | NNTMDR020FT1 |  | Ciena
176 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | CPL | 2 |  | 3 | 50GHz 5 Port Wavelength Selective Switch | VTN02010835 | WMUCANJAAF | NNTMH9031478 |  | Ciena
177 | TrD | LTK.PM3 | [5 empty] | CPL EDFA Module 2 (MLA) | VTN02010834 |  | NNTMDR020FT1 |  | Ciena
178 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | CPL | 2 |  | 4 | Uni OSC 1510nm | VTN02010838 | WMUCAXXAAR | NNTMH9007718 |  | Ciena
179 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | CPL | 2 |  | 14 | 44 Ch Mux/Demux (CMD44) 100 GHz C-Band | VTN02010840 | - | - |  | Ciena
180 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | - | 6500 14-Slot Converged Optical Shelf Assembly | VTN02010869 | WMMJ100BRC | NNTMRT03XH3E |  | Ciena |  | Back Plane
181 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 1 | Access Panel (SDH) |  | WMMLY20GRD | NNTMRRY018FO8 |  | Ciena |  | Access Panel
182 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 1 | eDC40G OCLD 1xOTU3+ DWDM C-Band | VTN02010803 | WMUIAJYJAR | NNTMRT03VKYK |  | Ciena |  | Card
183 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 1 | Fan Front Exhaust High Flow Cooling | 174949 | WOPQAAWHAB | NNTMRT03FR8L |  | Ciena |  | Fan
184 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 2 | 4x10G MUX 4x10-11.1G XFP | VTN02010795 | WMUIAJZJAD | NNTMDP001608 |  | Ciena |  | Card
185 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 2 | Fan Front Exhaust High Flow Cooling | 174949 | WOPQAAWHAB | NNTMRT03G4PH |  | Ciena |  | Fan
186 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 2-1 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAB | EXLGJP9YE6190241 |  | Ciena |  | XFP
187 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 2-2 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAB | EXLGJP9YE6190229 |  | Ciena |  | XFP
188 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 2-3 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAB | EXLGJP9YE6190230 |  | Ciena |  | XFP
189 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 2-4 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAB | EXLGJP9YE6190226 |  | Ciena |  | XFP
190 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 3 | eDC40G OCLD 1xOTU3+ DWDM C-Band | VTN02010804 | WMUIAJYJAR | NNTMRT03VKNL |  | Ciena |  | Card
191 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 3 | Fan Front Exhaust High Flow Cooling | VTN02010794 | WOPQAAWHAB | NNTMRT03FRGV |  | Ciena |  | Fan
192 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 4 | 4x10G MUX 4x10-11.1G XFP | VTN02010792 | WMUIAJZJAD | NNTMDP0010H0 |  | Ciena |  | Card
193 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 4-1 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAC | EXLGCN1916790268 |  | Ciena |  | XFP
194 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 4-2 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAC | EXLGCN1816791941 |  | Ciena |  | XFP
195 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 4-3 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAC | EXLGCN1116792793 |  | Ciena |  | XFP
196 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 4-4 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAC | EXLGJP1116792279 |  | Ciena |  | XFP
197 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 5 | eDC40G OCLD 1xOTU3+ DWDM C-Band | VTN02010805 | WMUIAJYJAR | NNTMRT03VKYG |  | Ciena |  | Card
198 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 6 | 4x10G MUX 4x10-11.1G XFP | VTN02010793 | WOCUAPWMAA | NNTMRT03YRM1 |  | Ciena |  | Card
199 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 6-1 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAC | EXLGCN1916790273 |  | Ciena |  | XFP
200 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 6-2 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAC | EXLGCN1916791304 |  | Ciena |  | XFP
201 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 6-3 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAC | EXLGCN1916791278 |  | Ciena |  | XFP
202 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 6-4 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAC | EXLGCN1916791274 |  | Ciena |  | XFP
203 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 7 | FILLER | VTN02010713 | - | - |  | Ciena |  | Card
204 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 8 | FILLER | VTN02010771 | - | - |  | Ciena |  | Card
205 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 9 | FILLER | VTN02010714 | - | - |  | Ciena |  | Card
206 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 10 | FILLER | VTN02010715 | - | - |  | Ciena |  | Card
207 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 11 | FILLER | VTN02010800 | - | - |  | Ciena |  | Card
208 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 12 | FILLER | VTN02010801 | - | - |  | Ciena |  | Card
209 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 13 | FILLER | VTN02010802 | - | - |  | Ciena |  | Card
210 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 14 | FILLER | VTN02010847 | - | - |  | Ciena |  | Card
211 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 15 | Processor SP with I2C support | VTN02010845 | WMUCA2MAAB | NNTMH1R104GWP |  | Ciena |  | Card
212 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 16 | Processor SP with I2C support | VTN02010846 | WMUCA2MAAB | NNTMH11104GWY |  | Ciena |  | Card
213 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 17-1 | Power Card 60A breakered | VTN02010811 | WOPUAAMHAC | NNTMRT03YGV0 |  | Ciena |  | Card
214 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 17-2 | MIC (Maintenance Interface Card) | VTN02010812 | WMOTBL5JAB | NNTMRRV018ONP |  | Ciena |  | Card
215 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 3 | 3 |  | 17-3 | Power Card 60A breakered | VTN02010810 | WOPUAAMHAC | NNTMRT03YGTX |  | Ciena |  | Card
216 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 4 | 4 |  | - | 6500 14-Slot Converged Optical Shelf Assembly | NNTMRHT03X3D | WMMJ100BRC | NNTMRT03XH3D |  | Ciena |  | Back Plane
217 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 4 | 4 |  | 1 | Access Panel (SDH) |  | WMMLY20GRD | NNTMRRY018FN1 |  | Ciena |  | Access Panel
218 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 4 | 4 |  | 1 | eDC40G OCLD 1xOTU3+ DWDM C-Band | VTN02010866 | WMUIAJYJAR | NNTMRT03VKYH |  | Ciena |  | Card
219 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 4 | 4 |  | 1 | Fan Front Exhaust High Flow Cooling | VTN02010865 | WOPQAAWHAB | NNTMRT03G4PE |  | Ciena |  | Fan
220 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 4 | 4 |  | 2 | 4x10G MUX 4x10-11.1G XFP | VTN02010857 | WOCUAPWMAA | NNTMRT03YT95 |  | Ciena |  | Card
221 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 4 | 4 |  | 2 | Fan Front Exhaust High Flow Cooling | VTN02010864 | WOPQAAWHAB | NNTMRT03FRCL |  | Ciena |  | Fan
222 | TrD | LTK.PM3 | CIENA 240G | OME 4 | 4 |  | 2-1 | OC192 SR1/I64.1 10GBASE-LR/LW OTU2 10GFC 1200SMLLL 1310 nm XFP |  | WOTRANAKAC | EXLGCN1916791259 |  | Ciena |  | XFP
Note on B1: PC: Phân loại thiết bị - Tổng đài chuyển mạch thoại = CS, - Thiết bị chuyển mạch data = PS, - Nhắn tin: SMSC, - Interactive Voice Response - IVR - Thiết bị vô tuyến = VT (gồm TRAU, BSC, RNC, BTS, PCU) - Đồng bộ = ĐB (gồm SSU + BDU, TP5000, NTP) - Các router, sw gọi chung là IP (bên cột tên thiết bị thì ghi rõ là CE, FW, MPE, PE, P, SW gom, ...) - Thiết bị truyền dẫn = Tr D (khỏi nhầm với từ tổng đài) - GGC, ICache, ... gọi chung là Cache = Cache - Tổng đài IMS = IMS
Note on C1: PC: - LTK.PM1, - LTK.PM2 - LTK.PM3 - LTK.PM4 - MBF.TTI - C30 (C30 BHI) - TBH..LTK - Viettel.PLM
Note on D1: Note: Tên của hệ thống là tên chung cho tất cả các tủ thuộc hệ thống đó, vị trí đặt nhãn: góc trên cao bên trái hoặc giữa tủ.
Note on E1: Note: Mỗi hệ thống có nhiều tủ. Nhãn tên tủ đặt tại góc trên cao bên phải của mỗi tủ.
Note on G1: Note: cột này để biết số phần tử trong shelf thuận tiện cho việc kiểm đếm sau này.
Note on H1: Note: Có các trường hợp sau: - card nguồn / quạt không nằm trong slot nào thì check vào ô này dấu "#". - 1 card lớn chiếm nhiều khe thì ghi ra hết các khe card đó chiếm, - 1 slot có nhiều card: mỗi sub card là 1 dòng --> sẽ có nhiều dòng cùng slot.
Note on J1: Note: card/module nào không có barcode thì dán barcode mới, nếu thuận tiện thì AE dùng bút hightlight check vào barcode làm dấu để lần kiểm kê sau dễ tìm.
Note on I2: Author:Tên cũ là 130G SINGLE PORT COHERENT UPLINK
Note on K2: Author:PN cũ là 8DG61204AA**
Note on P2: Author:Tên cũ là 130G SINGLE PORT COHERENT UPLINK
Note on I3: Author:Tên cũ là 130G SINGLE PORT COHERENT UPLINK
Note on K3: Author:PN cũ là 8DG61204AA**
Note on I4: Author:Tên cũ là 130G SINGLE PORT COHERENT UPLINK
Note on K4: Author:PN cũ là 8DG61204AA**
Note on I5: Author:Tên cũ là 130G SINGLE PORT COHERENT UPLINK
Note on K5: Author:PN cũ là 8DG61204AA**
Note on K10: Author:PN cũ là 8DG61204AA**
Note on K11: Author:PN cũ là 8DG61204AA**
Note on K12: Author:PN cũ là 8DG61204AA**
Note on K13: Author:PN cũ là 8DG61204AA**